**MODELO DE PROPOSTA**

**(PREENCHER E ASSINAR EM PAPEL TIMBRADO DE SUA EMPRESA**)

**À Companhia Ituana de Saneamento – CIS,**

**Ref.: Proposta de Preços.**

**Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de Material Hidráulico de PVC e PBA.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Quantidade** | **Marca** | **Vl. Unitário** | **Vl. Total** |
| **1** | ADAPTADOR COLA/ROSCA - CURTO DN-60mm X 2” NBR:5.648 | 50 pç. |  |  |  |
| **5** | ADAPTADOR PVC PBA JE BOLSA/ROSCA EXTERNA 50mm NBR:5.647, CLASSE 15 | 15 pç. |  |  |  |
| **6** | ADAPTADOR PVC PBA JE BOLSA/ROSCA EXTERNA 75mm NBR:5.647, CLASSE 15 | 05 pç. |  |  |  |
| **7** | ADAPTADOR PVC PBA JE BOLSA/ROSCA EXTERNA 100mm NBR:5.647, CLASSE 15. | 10 pç. |  |  |  |
| **8** | ANEL DE BORRACHA PBA DN-50mm NBR:15.803 | 50 pç. |  |  |  |
| **9** | BUCHA DE REDUÇÃO PVC COLA DN 1" X **¾** NBR:5.648, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 75,0 m.c.a. | 100 pç. |  |  |  |
| **10** | CAP PVC PBA JE MARROM DN-50mm NBR:5.647, CLASSE 15 | 30 pç. |  |  |  |
| **11** | CAP PVC PBA JE MARROM DN-75mm NBR:5.647, CLASSE 15 | 05 pç. |  |  |  |
| **12** | CAP PVC PBA JE MARROM DN-100mm NBR:5.647, CLASSE 15 | 05 pç. |  |  |  |
| **13** | CRUZETA DE PVC PBA JE 75mm NBR:5.647, CLASSE 15 | 05 pç. |  |  |  |
| **14** | CRUZETA DE PVC PBA JE 100mm NBR:5.647, CLASSE 15 | 05 pç. |  |  |  |
| **17** | CURVA PVC PBA JE 45º X 100mm NBR:5.647, CL 15 | 10 pç. |  |  |  |
| **18** | CURVA PVC PBA JE 90º X 100mm NBR:5.647, CL 15 | 10 pç. |  |  |  |
| **19** | CURVA PVC PBA JE BOLSA 11º 15” X 50mm NBR:5.647, CLASSE 15 | 05 pç. |  |  |  |
| **20** | CURVA PVC PBA JE BOLSA 22º 30” X 50mm NBR:5.647, CLASSE 15 | 10 pç. |  |  |  |
| **21** | CURVA PVC PBA JE BOLSA 22º 30” X 100mm NBR:5.647, CLASSE 15 | 05 pç. |  |  |  |
| **22** | CURVA PVC PBA JE BOLSA 45º X 50mm NBR:5.647, CLASSE 15 | 50 pç. |  |  |  |
| **23** | CURVA PVC PBA JE BOLSA 45º X 75mm NBR:5.647, CLASSE 15 | 05 pç. |  |  |  |
| **24** | CURVA PVC PBA JE BOLSA 90º X 50mm NBR:5.647, CLASSE 15 | 30 pç. |  |  |  |
| **25** | CURVA PVC PBA JE BOLSA 90º X 75mm NBR:5.647, CLASSE 15 | 10 pç. |  |  |  |
| **26** | LUVA DE CORRER DEFOFO JEI DN-100mm NBR:7.665, PRESSÃO DE SERVIÇO DE 1,0 MPa. | 50 pç. |  |  |  |
| **27** | LUVA DE CORRER DEFOFO JEI DN-150mm NBR:7.665, PRESSÃO DE SERVIÇO DE 1,0 MPa. | 50 pç. |  |  |  |
| **28** | LUVA DE CORRER DEFOFO JEI DN-200mm NBR:7.665, PRESSÃO DE SERVIÇO DE 1,0 MPa. | 50 pç. |  |  |  |
| **29** | LUVA DE CORRER DEFOFO JEI DN-250mm NBR:7.665, PRESSÃO DE SERVIÇO DE 1,0 MPa. | 15 pç. |  |  |  |
| **30** | LUVA DE CORRER DEFOFO JEI DN-300mm NBR:7.665, PRESSÃO DE SERVIÇO DE 1,0 MPa. | 10 pç. |  |  |  |
| **31** | LUVA DE CORRER DEFOFO JEI DN-400mm NBR:7.665, PRESSÃO DE SERVIÇO DE 1,0 MPa. | 10 pç. |  |  |  |
| **33** | LUVA DE CORRER PVC PBA JE DN-50/60mm NBR:5.647, CLASSE 15 | 800 pç. |  |  |  |
| **34** | LUVA DE CORRER PVC PBA JE DN-75/85mm NBR:5.647, CLASSE 15 | 100 pç. |  |  |  |
| **35** | LUVA DE CORRER PVC PBA JE DN-100/110mm NBR:5.647, CLASSE 15 | 100 pç. |  |  |  |
| **36** | LUVA PVC MARROM SOLDA/ROSCA INTERNA 25mm X **¾** NBR:5.648, PRESSÃO DE SERVIÇO DE ATÉ 75,0 m.c.a. | 50 pç. |  |  |  |
| **37** | TUBO PVC DEFOFO JEI DN-100mm NBR:7.665 - Barra C/ 6m | 20 Barra |  |  |  |
| **38** | TUBO PVC DEFOFO JEI DN-150mm NBR:7.665 - Barra C/ 6 m. | 50 Barra |  |  |  |
| **39** | TUBO PVC DEFOFO JEI DN-200mm NBR:7.665 - Barra C/ 6m. | 50 Barra |  |  |  |
| **40** | TUBO PVC DEFOFO JEI DN-300mm NBR:7.665 - Barra C/ 6m. | 20 Barra |  |  |  |
| **41** | TUBO PVC DEFOFO JEI DN-400mm NBR:7.665 - Barra C/ 6m. | 20 Barra |  |  |  |
| **42** | TUBO PVC PBA JE DN-50mm Barra C/ 6m NBR:5.647, CL 15 | 300 Barra |  |  |  |
| **43** | TUBO PVC PBA JE DN-75mm Barra C/ 6m NBR:5.647, CL 15 | 30 Barra |  |  |  |
| **44** | TUBO PVC PBA JE DN-100mm Barra C/ 6m NBR:5.647, CL 15 | 50 Barra |  |  |  |
| **45** | CURVA ESGOTO PVC OCRE JEI 45º X 100mm LONGA NBR:10.569/10.570 | 80 pç. |  |  |  |
| **46** | CURVA ESGOTO PVC OCRE JEI 45º X 200mm LONGA NBR:10.569/10.570 | 10 pç. |  |  |  |
| **47** | CURVA ESGOTO PVC OCRE JEI 45º X 300mm LONGA NBR:10.569/10.570 | 10 pç. |  |  |  |
| **48** | CURVA ESGOTO PVC OCRE JEI 90º X 100mm CURTA NBR:10.569/10.570 | 500 pç. |  |  |  |
| **49** | CURVA ESGOTO PVC OCRE JEI 90º X 200mm LONGA NBR:10.569/10.570 | 05 pç. |  |  |  |
| **50** | CURVA PVC BRANCA JEI 45º X 50mm NBR:5.688 | 10 pç. |  |  |  |
| **51** | CURVA PVC BRANCA JEI 45º X 100mm CURTA NBR:5.688 | 20 pç. |  |  |  |
| **52** | CURVA PVC BRANCA JEI 45º X 150mm LONGA NBR:5.688 | 20 pç. |  |  |  |
| **53** | CURVA ESGOTO PVC OCRE JEI 45º X 150mm CURTA NBR:10.569/10.570 | 25 pç. |  |  |  |
| **54** | CURVA ESGOTO PVC OCRE JEI 45º X 300mm CURTA NBR:10.569/10.570 | 10 pç. |  |  |  |
| **55** | CURVA ESGOTO PVC OCRE JEI 90º X 150mm CURTA NBR:10.569/10.570 | 10 pç. |  |  |  |
| **56** | LUVA DE CORRER ESGOTO PVC OCRE JEI DN-150mm NBR:10.569/10.570 | 150 pç. |  |  |  |
| **57** | LUVA DE CORRER ESGOTO PVC OCRE JEI DN-200mm NBR:10.569/10.570 | 50 pç. |  |  |  |
| **58** | LUVA DE CORRER ESGOTO PVC OCRE JEI DN-250mm NBR:10.569/10.570 | 10 pç. |  |  |  |
| **59** | LUVA DE CORRER ESGOTO PVC OCRE JEI DN-300mm NBR:10.569/10.570 | 20 pç. |  |  |  |
| **60** | LUVA DE CORRER ESGOTO PVC OCRE JEI DN-400mm NBR:10.569/10.570 | 5 pç. |  |  |  |
| **61** | LUVA DE CORRER PVC BRANCO JE DN-100mm NBR:5.688 | 80 pç. |  |  |  |
| **62** | SELIM PVC ESGOTO OCRE JEI 90º 250 X 100mm S/TRAVA NBR:10.569/10.570 | 10 pç. |  |  |  |
| **63** | TUBO ESGOTO PVC OCRE LISO JEI DN-100mm Barra C/ 6m NBR:7.362 | 500 Barra |  |  |  |
| **64** | TUBO ESGOTO PVC OCRE LISO JEI DN-150mm Barra C/ 6m NBR:7.362 | 200 Barra |  |  |  |
| **65** | TUBO ESGOTO PVC OCRE LISO JEI DN-200mm Barra C/ 6m NBR:7.362 | 50 Barra |  |  |  |
| **66** | TUBO ESGOTO PVC OCRE LISO JEI DN-250mm NBR:7.362 Barra C/ 6m. | 20 Barra |  |  |  |
| **67** | TUBO ESGOTO PVC OCRE LISO JEI DN-300mm Barra C/ 6m NBR:7.362 | 30 Barra |  |  |  |
| **68** | TUBO PVC BRANCO JEI DN-150mm Barra C/ 6m NBR:5.688 | 2 Barra |  |  |  |

**Valor Global: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(extenso)**

**OBSERVAÇÕES:**

1. Validade da proposta: no mínimo, **60 (sessenta) dias**;

2. Prazo de pagamento: conforme Termo de Referência;

3. Prazo de entrega: conforme Termo de Referência;

4. Declaramos, para os devidos fins, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, impressões, taxas e quaisquer outros custos;

5. Declaramos que concordamos com todos os termos constantes no Termo de Referência.

**Local, xx de xxxxxx de 2024.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Assinatura do representante legal da empresa**

**(Carimbo com identificação do CNPJ)**